Bezdrátový systém pacient-sestra

---
Přijímací jednotka s displejem
Srdce systému, přijímá a ulkádá veškeré informace o provozu k dalšímu zpracování

---
Přijímací jednotka s displejem
Čtyřmístný displej LED, výška číslic 57mm

---
Přijímací jednotka s displejem
Dvě seriová rozhranní pro tiskárnu, externí pager a Pbx. Záložní gelová olověná baterie

---
Přijímací jednotka s displejem
Kapacita paměti až 4080 událostí
Vyhodnocení dle jmen volacích a nulovacích tlačítek

---
Přijímací jednotka s displejem
Sledování stavu baterie mobilních tlačítek
Integrovaný příjem časového signálu DCF

---
Vysílač Systému vyhledávání osob
Vysílá informaci pro pagery
Napájení z Centrálni jednotky

---
Vysílač Systému vyhledávání osob
Centrální počítač
Vysílací výkon max. 2,5W

---
Mobilní volací tlačítko
K volání personálu (sestry, lékaři, ošetřovatelé )

---
Mobilní volací tlačítko
Akustické a optické návěští volání nebo nulování

---
Mobilní volací tlačítko
Běžná baterie s dobou života min 2 roky
Snadná výměna baterie

---
Pro WC a koupelnu
Tahová a pneumatická tlačítka s radiovým modulem

---
Pro WC a koupelnu
Tahové tlačítko s radiovým modulem
Pro volání z vlhkých prostor
Robustní tlačítko se dvěma upevňovacími body
Polyesterová 2m sňůra s velkoplošným úchytem

---
Pro WC a koupelnu
Tahové tlačítko s radiovým modulem
Vhodný do vlhkých prostorů
Přenos šetřící kapacitu baterie a protokolování pomocí tiskárny

---
Pro WC a koupelnu
Tahové tlačítko s radiovým modulem
Nulování volání a asistenční volání pomocí IR rozhranní

---
Pro WC a koupelnu
Tahové tlačítko s radiovým modulem
Nouzové volání z koupelen a van
Nouzové volání pomocí balónku

---
Pro WC a koupelnu
Tahové tlačítko s radiovým modulem
Nulování volání a asistenční volání pomocí IR rozhraní
Bezdrátový přenos k centrální jednotce

---
Mobilní nulovací a asistenční tlačítko

---
Mobilní nulovací a asistenční tlačítko
K nulování nouzových volání
- Pro asistenční volání servisního personálu
- Pro identifikaci servisního
- personálu

---
Pager

---
Pager
Alfanumerický přijímač s robustním pouzdrem z umělé hmoty
Dobře čitelný bodová matice displeje s 4x12 míst, O-LED Displej

---
Pager
Rozměry:
LD54 x Š 33 x V 16 mm
Váha:
ca. 60 g (bez baterie)
Paměť pro 8 volání

---
Pager
Pojistka proti náhodnému vypnutí
Jednoduché ovládání jedním tlačítkam

---
Pager
Nápájení nabíjecí baterie pomocí elektromagnetické indukce
Ukazatel stavu baterie
Odnímatelná stužka na krk

---
Retranslační stanice s displejem
Pro zvětšení dosahu uvnitř budov
Napájení při výpadku sitě 230V pomocí olověné gelové baterie

---
Retranslační stanice s displejem
Čtyřmístný LED displej s výškou zobrazení 57mm

---
Kódovací přístroj
- Pro nastavení čísel pokojů
- Akustická a optická návěst potvrzení programování

---
Kódovací přístroj
Běžná baterie
Automatické vypnutí
Programování radiových modulů pomocí IR rozhraní

---
Kódovací přístroj
Určeno pro komponenty systému SOS 3000

---
Vyhodnocovací software
Kontrola personálu
Vyhodnocení reakčních časů
Krátké časy skenování událostí

---
Vyhodnocovací software
Pracuje pod OS 2k, Xp
Paměť udáslostí nezávislá na napájení